## Sheet1
拟招设备清单
设备名称 | 数量 | 主要用途及参数 | 质保要求
交换机（48+4） | 2台 | 1、★48个10/100/1000Base-T以太网端口，4 个非复用的千兆光端口 2、★采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，降低雷击对设备的损坏率 3、交换容量≥3.3Tbps,包转发速率≥160Mpps； 4、路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 5、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 6、支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 7、DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 8、支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 9、支持纵向虚拟化技术：支持作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的。 10、管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）；支持内置网络管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理 11、提供原厂供货证明原件 | 提供原厂三年上门保修服务
备注：★为必需满足参数