## Sheet1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
增加2#楼病人送检专用室外电梯-土建
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 92.40
1.土壤类别:三类土
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 42.65
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内
3 | 010103001001 | 基础回填方 |  | 28.75
1.密实度:满足设计或规范要求
2.填方来源、运距:原土回填
A.3 砌筑工程
4 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 24.23
1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:直行墙
3.墙体厚度:200mm厚
4.砂浆种类、强度等级:加气干混砌筑砂浆 GQ5
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 |  | 2.18
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C15
6 | 010501001002 | 垫层 |  | 0.43
1.混凝土种类:普通商品混凝土
2.混凝土强度等级：C15
3.部位：地面垫层
7 | 010501001003 | 电梯基坑回填 |  | 5.04
1.部位：电梯基坑回填
2.采用焦渣混凝土
8 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 9.13
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C30 P6
9 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 17.23
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
10 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1.54
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1.混凝土种类:普通商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
11 | 020402001001 | 矩形梁 |  | 0.54
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
12 | 010503005001 | 过梁 |  | 0.46
1.混凝土种类:普通商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
13 | 010504001001 | 直形墙 |  | 4.32
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C30 P6
3.电梯基坑基础侧壁
14 | 010504001002 | 直形墙 |  | 7.97
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
15 | 010505001001 | 有梁板 |  | 9.53
1.混凝土种类:泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25
16 | 010507005001 | 扶手、压顶 |  | 0.24
1.混凝土种类:普通商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.016
1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制安 φ10以内
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 2.705
1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 3.403
1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上
20 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.179
1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内
21 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 64
1.规格:直径14及以上竖向钢筋
A.7 屋面及防水工程
22 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1:有保温平屋面） | ㎡ | 13.52
1.40厚C30UEAB补偿收缩混凝土 ,内配c4钢筋双向中距150每<6mX6m设分格缝,缝宽20),内嵌防水油膏
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
2.干铺聚酯无纺布一层
3.82厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板加压粘牢，板面清理干净（另列清单）
4.2厚反应粘结型防水卷材
5.2厚沥青防水涂料
6.刷基层处理剂一遍
7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层，按每6m设分格缝，缝宽20，密封膏嵌缝
23 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（地2：用于电梯基坑） | ㎡ | 5.76
1.20厚聚合物水泥防水泥砂浆(包括侧壁)分五次抹平
2.2厚聚合物水泥防水涂料.(包括侧壁)
24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（地2：电梯基坑侧壁） | ㎡ | 46.80
1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（包括侧壁）
25 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(地2：电梯基坑侧壁） | ㎡ | 18.72
1.20厚聚合物水泥防水泥砂浆(包括侧壁)分五次抹平
2.2厚聚合物水泥防水涂料.(包括侧壁)
26 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(外1：真石漆外墙) | ㎡ | 271.43
1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆
27 | 010903004001 | 墙面变形缝（室外墙面变形缝） | m | 39.60
1.室外变形缝大样参11ZJ111-A1-15
28 | 010903004002 | 墙面变形缝（室内墙面变形缝） | m | 39.60
1.室外变形缝大样参11ZJ111-A4-4
29 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | m | 16.80
1.室外变形缝大样参11ZJ111-A7-6
30 | 010902008001 | 顶棚变形缝 | m | 16.80
1.室外变形缝大样参11ZJ111-A4-7
31 | 010902008002 | 屋面变形缝 | m | 2.80
1.室外变形缝大样参11ZJ111-A11-5
A.8 保温、隔热、防腐工程
32 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋1:有保温平屋面） | ㎡ | 13.52
1.82厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板加压粘牢，板面清理干净
33 | 011001003001 | 保温隔热墙面（外1：真石漆外墙） | ㎡ | 271.43
2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（另列清单）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
A.9 楼地面工程
34 | 011102003001 | 块料地面（地1：地砖地面（15ZJ001第27页地201）） | ㎡ | 5.43
1.10厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.素水泥浆一遍
4.80厚C15混凝土垫层（另列清单）
35 | 011102003002 | 块料楼地面（地2：用于电梯基坑地面） | ㎡ | 6.72
1.20厚聚合物水泥防水泥砂浆(包括侧壁)分五次抹平（另列清单）
2.2厚聚合物水泥防水涂料.(包括侧壁)（另列清单）
3.刷基层处理剂一遍
4.20厚1:2.5水泥砂浆
5.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)
6.钢筋砼结构自防水，抗渗等级≥P6
7.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（包括侧壁）（另列清单）
36 | 011102003003 | 块料楼地面（楼1：地砖楼面） | ㎡ | 27.17
1.8厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝
2.35厚1:3干硬性水泥砂浆
3.5厚增强隔声减震母料垫层
4.20厚DS M15水泥砂浆找平
5.现浇钢筋混凝土楼板
37 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢1：面砖踢脚（黑金色600X100面砖,暗装，做法详15ZJ001-49页踢15）） | ㎡ | 3.54
1.刷素水泥浆一道
2.17厚2：1：8水泥石灰砂浆，分两次抹灰加水重20%建筑胶镶贴
3.3~4厚1：1水泥砂浆，加水重20%建筑胶镶贴
4.8~10厚面砖，水泥砂浆擦缝
A.10 墙、柱面工程
38 | 011102003004 | 块料楼地面（地2：用于电梯基坑侧壁） | ㎡ | 25.27
1.20厚1:2.5水泥砂浆
2.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
39 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙1：粉刷石膏砂浆墙面(用于一般房间的内隔墙，做法详15ZJ001-62页内墙15) ） | ㎡ | 63.97
1.刷粉刷石膏素浆一遍
2.7厚1:2石膏砂浆
3.2厚粉刷石膏浆压光
40 | 桂011204007001 | 块料墙面（内墙2：混合砂浆内墙（用于管井、设备间、电梯井道等）） | ㎡ | 149.66
1.墙面清理干净
2.15厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆
41 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外1：真石漆外墙砖墙面） | ㎡ | 210.19
1.15厚1:3水泥砂浆
2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（另列清单）
3.涂饰底层涂料
4.涂饰中间层涂料
5.涂饰面层涂料二遍
42 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（外1：真石漆外墙混凝土墙面） | ㎡ | 61.23
1.15厚1:3水泥砂浆
2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（另列清单）
3.涂饰底层涂料
4.涂饰中间层涂料
5.涂饰面层涂料二遍
43 | 桂011204007002 | 块料墙面（裙1：4~5厚300X600釉面砖墙裙） | ㎡ | 37.07
1.刷专用界面剂一遍
2.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰
3.3~4厚1：1水泥砂浆，加水重20%建筑胶镶贴
4.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝
44 | 050102015001 | 挂网人工增加费 | ㎡ | 60.06
1.人工增加费
45 | 050102015002 | 不同交接处挂网 | ㎡ | 60.06
1.内外墙不同材料交接处挂钢丝网
A.11 天棚工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
46 | 011301001001 | 天棚抹灰（顶2：水泥砂浆顶棚用于管道井) | ㎡ | 42.00
1.钢筋混凝土板底,表面清扫干净.
A.12 门窗工程
47 | 010807003001 | 90系列铝合百页窗(洞口面积≤2㎡） | ㎡ | 0.60
1.框、扇材质:90系列铝合金,铝材厚度1.4mm
2.含五金配件、安装、运输等全部工序
48 | 010807002001 | 金属防火窗 | ㎡ | 24.00
1.90系列铝合金框 窗框壁厚1.4mm厚
2.玻璃采用6+9A+6 LOW-E中空防火玻璃
3.成品甲级防火窗
49 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 84.80
1.塞缝材料种类:1：2.5水泥砂浆
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
50 | 011301001002 | 天棚抹灰（顶1:石粉类涂料顶棚） | ㎡ | 42.00
1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净
2.2~3厚基底料打底找平
3.涂刷配套封底料
4.涂料0.8厚天然石粉涂料找平
5.涂料0.7厚天然石粉涂料找平
6.涂料0.5厚天然石粉涂料面层
51 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料（外1：真石漆外墙） | ㎡ | 271.43
1.涂饰底层涂料
2.涂饰中间层涂料
3.涂饰面层涂料二遍
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
52 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 318.63
1.单排、双排脚手架:双排
2.搭设高度:30m以内
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
3.脚手架材质:扣件式钢管
53 | 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 28.00
1.搭设高度:3.6M以内
3.脚手架材质:扣件式钢管
54 | 桂011701012001 | 电梯井脚手架 | 座 | 1
1.脚手架材质:扣件式钢管
2.电梯井净空高度:30m以内
55 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 | ㎡ | 92.40
1.运输道材质:钢管架
2.结构类型:框架结构
3.泵送、非泵送:泵送
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
56 | 011702001001 | 垫层模板 | ㎡ | 1.87
1.基础类型:垫层
2.模板、支撑材质:木模板木支撑
57 | 011702001002 | 满堂基础 | ㎡ | 8.55
1.基础类型:满堂基础 无梁式
2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
58 | 011702002001 | 矩形柱 | ㎡ | 125.74
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
2.支模高度:3.6M以内
59 | 011702003001 | 构造柱 | ㎡ | 26.09
1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
2.支模高度:3.6M以内
60 | 011702006001 | 矩形梁 | ㎡ | 6.96
1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
2.支模高度:3.6M以内
61 | 011702009001 | 过梁 | ㎡ | 6.05
1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
62 | 011702014001 | 有梁板 | ㎡ | 109.64
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
2.支模高度:3.6M以内
63 | 011702011001 | 直形墙 | ㎡ | 186.47
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
2.支模高度:3.6M以内
64 | 011702028001 | 扶手、压顶 | m | 14.68
1.模板、支撑材质:木模板木支撑
65 | 011702021001 | 栏板 | ㎡ | 14.68
1.模板、支撑材质:木模板木支撑
| 011703 | 垂直运输
66 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 92.40
1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构
2.建筑物垂直高度:25m以内
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
67 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
1.机械设备名称:履带式挖掘机 1内
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
68 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 42.94
增加2#楼病人送检专用室外电梯-安装
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
69 | 030404017001 | AP动力配电箱 安装距地1.8米 | 台 | 1
70 | 030404017002 | 1#普通电梯配电箱AP-DT3 安装距地1.5米 | 台 | 1
71 | 030404017003 | 电梯控制箱 厂家配套，只计安装 | 台 | 1
72 | 030404034001 | 跷板暗开关(单控) 单联 250V，10A 距地1.4米 | 套 | 6
73 | 030404035001 | 电梯单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 套 | 1
74 | 030412001001 | 电梯其他普通灯具 座灯头 | 套 | 5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
75 | 030412001002 | 吸顶灯 LED-18W，1100lm 吸项安装 | 套 | 6
76 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*16m㎡ | m | 10.20
77 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-1KV-5*10m㎡ | m | 32.00
78 | 030408006001 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)16 | 个 | 2
79 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-750V-BYJ-2.5m㎡ | m | 85.32
80 | 030411004002 | 管内穿线 动力线路 铜芯 WDZ-750V-BYJ-4m㎡以内) | m | 68.32
81 | 030411004003 | 管内穿线 动力线路 铜芯 BV-25m㎡ | m | 2.50
82 | 030411001001 | 聚氯乙烯半硬质电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 FPC32mm | m | 1.50
83 | 030411001002 | 半硬质阻燃管暗敷设 PC20mm | m | 57.05
84 | 030411001003 | 半硬质阻燃管暗敷设 PC50mm | m | 7.95
85 | 030411001004 | 半硬质阻燃管暗敷设 PC40mm | m | 16.20
86 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 14.00
87 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 DN40 | m | 16.20
88 | 030411001005 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管规格 40 | m | 7.02
89 | 030409008001 | 局部等电位端子联接箱MEB | 块 | 1
90 | 030409005001 | 避雷网安装 沿坡屋面、屋脊敷设 10热镀锌圆钢 | m | 43.95
91 | 030409003001 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 47.30
利用主筋不少于2根≥16（或者4根≥12）
92 | 030409002001 | 户外钢接地母线敷设 -40*4热镀锌扁钢 | m | 29.73
93 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
94 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 1
B9 给排水、燃气工程
95 | 030901003001 | 下垂型标准覆盖面积洒水喷头DN25 | 个 | 6
96 | 03B001 | 手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC4 | 个 | 12
97 | 031001001001 | 镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内) | m | 10.69
98 | 031201001001 | 管道刷油 DN25 | ㎡ | 1.12
含：手工除轻锈
刷调和漆两遍，红丹防锈漆两遍
99 | 桂030801022001 | 不锈钢金属波纹软管安装(螺纹连接) 公称直径 (mm 以内) 25 | 根 | 6
100 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 管道支架 | kg | 11.63
含：手工除轻锈
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林市社会福利医院增加2#楼病人送检专用室外电梯
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
刷调和漆两遍，红丹防锈漆两遍
101 | 桂031004023001 | 雨水斗安装 雨水斗 75{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 个 | 1
102 | 031001006001 | 塑料直通雨水管安装 公称外径（mm以内）75 | m | 25.10
103 | 03B002 | 75过水洞 | 个 | 1
104 | 030817008001 | 刚性防水套管制作安装 公称直径（mm以内）100 | 个 | 1
105 | 040101001001 | 挖填沟槽土方 三类土 原土回填 |  | 1.86