## 5号楼改造
桂林市社会福利院5号楼消防报警设备改造项目预算报价
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 北大青鸟烟感 |  | 36 | 套
2 | 北大青鸟声光 |  | 4 | 套
3 | 北大青鸟手报 |  | 4 | 套
4 | 北大青鸟消防广播扬声器 |  | 6 | 个
5 | 北大青鸟电话 |  | 2 | 只
6 | 隔离模块 |  | 1 | 只
7 | 红黄电缆线 | NH-IV-RVS-2*1.5 | 400 | 米 | 烟感
8 | 红蓝电缆线 | NH-IV-RVS-2*1.5 | 200 | 米 | 24V
9 | 红黑电缆线 | NH-IV-RVS-2*1.5 | 100 | 米 | 消防广播
10 | 红白电缆线 | NH-IV-RVS-2*1.5 | 100 | 米 | 消防电话
11 | φ20金属线管(硬) | JDG-φ20mm | 150 | 米 | 含阻燃处理
12 | 黑色金属软管φ20 | 波纹φ20mm | 1 | 卷
13 | 黑色金属软管φ16 | 波纹φ16mm | 1 | 卷
14 | 其他辅材配件 | 接头、管件等 | 1 | 批
15 | 布线及布管人工费用 |  | 18 | 工/日
16 | 主机录入设备信息及调试 |  | 1

## 2号楼线路更换
桂林市社会福利院2号楼消防线路更换项目预算报价
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 红黄电缆线(共4层) | NH-IV-RVS-2*1.5 | 1200 | 米
2 | φ20金属线管(硬) | JDG-φ20mm | 1200 | 米 | 含阻燃处理
3 | 其他辅材配件 | 接头、管件等 | 1 | 批
4 | 布线及布管人工费用 |  | 1200 | 米