经颅磁刺激仪技术参数

1、主要构成：由一台主机和磁治疗帽组成；

2、结构形式：不可分拆的柜机推车式；

3、治疗功能要求：具备交变电磁场治疗帽功能；

4、输出路（线）数：≥8路磁疗；

5、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间。

6、磁疗部分：

6.1、治疗强度： I档：3-15mT（最高可达到15 mT）；II档：15-30mT（最高可达到30 mT）；

6.2、微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V。