PACS系统升级技术参数

- 支持自定义设置叫号小票显示内容，根据设置自动按照病人来源、设备类型、检查室自定义显示小票备注，满足针对性显示检查备注的要求

- 支持对叫号显示屏上的患者信息脱敏显示，如患者姓名中间字显示为*；

- 支持患者转诊室，以便对检查有特殊要求的情况下，能够将患者快速转移到其它设备；

- 支持按诊室查看当前排队和检查情况，方便医生调配排队队列；

- 支持显示患者等待时间，患者重新排队时等待时间重置。

- 支持收藏当前查询条件为常用查询条件功能；

- 支持医生建立个人知识库，在书写报告时快捷使用，更高效地完成报告；

- 支持显示相关检查功能，把当前病人的其他科室检查进行关联显示，辅助医生诊断；

- 支持显示最近处理报告的记录功能，可快速返回进行报告查看；

- 诊断报告留痕功能：能把进入系统的病人流程及报告修改流程详尽的记录下来；

- 提供三维重建计算功能；

- 影像比较：在同一屏幕上，可同时方便地调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同影像设备、不同时期、不同体位的影像进行同屏对比；

- 支持诊断报告智能校验提醒，如：男性检查申请中出现女性才有的描述内容（如：子宫）、描述和诊断不一致，系统会自动弹出提醒医生；

- 支持引用系统知识库的典型病历报告；支持引用病人历史的检查报告；

- 支持报告和影像评价质控功能，支持对报告和图像进行多维度的评分质控，支持以勾选的方式扣分，支持对扣分理由做备注

- 支持对接广西医保云胶片，打开报告可自动调阅病人在全广西区其他医院的检查做对比，其他医保授权医院也可调阅本院检查；

- 报表设计：按照实际需求设计自定义报表；

- 支持展示每一条检查的进程，通过一个时间闭环展示这条检查相关的每一个节点进程动态变化（开单、登记、检查、诊断、审核、打印），并计算检查节点的耗时、报告节点的耗时、审核节点的耗时；

- 支持PACS设置了VIP（重点病人）的检查后，在患者影像全息只有指定用户输入验证码后才可以查看，严格保护重点病人的隐私；

- 支持记录用户的调阅报告、打印报告、登录的行为，对用户使用系统的行为可追溯。